Seebio®非预染低分子量蛋白质分子量标准，3.1~41kDa说明书

Seebio® Unstained Protein Marker，Low Range，3.1~41 kDa Product Information

| 【产品名称】 Seebio®非预染低分子量蛋白质分子量标准，3.1~41 kDa 【产品编码】 EAQ0044A 【包装规格】 产品货号; 包装规格. EAQ0044A-250μL; 250 μL. 【产品基本信息和用途】 本产品包含了从3.1kDa到41kDa共9种蛋白质(3.1,6.2,9.3,12.4,15.5,18.6,21.7,24.8,41 kDa)。在三羟甲基氨基甘氨酸(Tricine)-SDS-PAGE电泳过程中，用于判断目的蛋白的分子量大小。 【产品特点和优势】 - 本产品各条带分布均匀，方便目标蛋白分子量判断； - 本产品为即用型，使用时无需加热、稀释、添加上样缓冲液； - 本品适用于10kDa以下多肽的分子量参照，也可用于10kDa~41kDa范围的分子量参照。 【使用说明】 1.将本产品于室温融化后，轻柔混匀，使沉淀充分溶解。 2.取适量本产品至凝胶孔内。根据上样孔的大小，本产品通常每次上样5-10μL。 【贮存缓冲液】 62.5 mM Tris-H3PO4(pH7.5), 2 mM EDTA, 2% (W/V) SDS, 33%(W/V) Glycerol, 5 mM DTT，0.02%(V/V) Krovin300。 【储存条件和有效期】 1.密封-20℃保存，有效期2年； 2.开封后2~8℃保存，有效期三个月。 | 【主要特性】 Tricine 15% 【注意事项】 - 本产品含SDS，各条带蛋白已变性。 - 建议用Tricine-SDS-PAGE方法进行电泳，因为传统SDS-PAGE仅能有效分离15~200kDa的蛋白，对于10kDa以下的多肽不能有效分离。 - 由于低分子量多肽（3,000 及 3,000 以下），极易从凝胶上浸出，因此染色及脱色时间不宜太长，脱色后凝胶也不宜在水中浸泡保存过久，否则条带会消失。 - 本产品仅限于专业人员的科学研究使用。 - 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。 【技术支持服务】 您若有疑问或反馈，请联系： Tel:021-50272981*6217或Email: market@seebio.cn |
| --- | --- |